ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Стан довкілля

Чернігівської області

інформаційно-аналітичний огляд

липень 2025 року

Інформаційно-аналітичний огляд підготовлений за інформацією, яка надійшла від суб’єктів моніторингу довкілля Чернігівської області відповідно до «Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів моніторингу довкілля Чернігівської області», затвердженого протокольним рішенням № 2 комісії з питань моніторингу довкілля Чернігівської області від 28 жовтня 2019 року.

Інформацію надали Чернігівський обласний центр з гідрометеорології (далі – Чернігівський ЦГМ), Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського (далі – ЦГО), Деснянське басейнове управління водних ресурсів, комунальні підприємства «Чернігівводоканал» та «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради, комунальне підприємство «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», комунальне підприємство «Прилукитепловодопостачання», комунальне підприємство водоканалізаційне господарство «Ічень» (далі – КП ВКГ «Ічень») та інші.

За інформацією Чернігівського ЦГМ у липні переважала жарка, часом спекотна погода Упродовж місяця спостерігалися дощі, грози, випадіння граду, посилення вітру та шквали. В окремі дні — ранкові тумани.

Знижений температурний режим відмічався 1 та 31 липня, коли середньодобові температури повітря були нижчими за середні багаторічні значення на 2-3º. В решту днів середньодобові температури були вищими за норму на 1-6º або близькими до неї.

Середньомісячна температура повітря у липні склала 21-22º тепла і була вище за середні багаторічні значення на 1-2º.

Максимальна температура повітря підвищувалась до 33-35º тепла. У цілому за місяць протягом 4-10 днів денна температура повітря була 30º та вище.

Мінімальна температура повітря та на поверхні ґрунту знижувалась до 9-12º тепла.

Ґрунт на глибині 10 см в останній декаді прогрівався до 23-25º. Протягом 22-28 днів температура ґрунту на цій глибині підвищувалась до 25º та вище.

Опади носили зливовий характер та були різної інтенсивності. Кількість їх за місяць на більшій частині території області дорівнювала 88-133 мм (117-180 % від норми), у східних, західних та південних районах – 34-69 мм (44-82 % від норми).

За даними метеостанції Остер 10 липня випав град великого діаметру 22 мм, що відповідає критерію стихійного метеорологічного явища ІІ рівня небезпечності (СМЯ ІІ).

За останні 60 років спостережень подібним температурний режим на більшій частині території області був у 1972, 2011 та 2014 роках.

Дощі та подекуди град спричинили перерви у проведенні жнив та догляді за сільськогосподарськими культурами. Висока температура ґрунту на глибині 10 см протягом 22-28 днів ускладнювала ріст та розвиток бульб картоплі.

Підвищення пожежної небезпеки в лісах області місцями до 4-5 класу (висока та надзвичайна пожежна небезпека), ускладнювало роботу лісопромислової галузі та пожежної служби.

Часом значні дощі, грози, град та шквали ускладнювали роботу енергетиків, зв'язківців, комунальників, транспортників та аграріїв.

Протягом липня на великих річках області спостерігались коливання рівнів води з добовою інтенсивністю 1-4 см.

На р. Десні біля м. Чернігова рівень води за місяць знизився на 37 см і на 8 годину 31 липня склав 160 см над нулем поста. Температура води дорівнювала 24,1º.

На території Чернігівської області з 07 по 18 липня була проведена дозиметрична паспортизація населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Ці важливі дослідження проводились відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2025 № 111. Мобільна бригада фахівців Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» протягом одинадцяти днів відвідала 23 населені пункти області у п’яти територіальних громадах Корюківського (1 населений пункт) та Чернігівського (22 населені пункти) районів, де відібрала 230 зразків ґрунту для детального лабораторного дослідження.

До організації та проведення цих заходів було залучено представників місцевих старостинських округів, що забезпечило ефективну співпрацю на місцях.

Проведення таких досліджень є надзвичайно важливим кроком для оцінки поточного радіаційного стану та формування актуальної інформації про рівень забруднення. Це дозволить забезпечити ефективний екологічний моніторинг на територіях, які зазнали впливу техногенної катастрофи.

Розділ 1. Стан атмосферного повітря

За наданою інформацією Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського (далі – ЦГО) у І півріччі Чернігівським обласним центром з гідрометеорології (далі – ЦГМ) відібрано 3639 проби атмосферного повітря.

За даними спостережень загальний рівень забруднення атмосфери у місті був низький.

У І півріччі перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації (ГДКс.д.) відмічалось з діоксиду азоту, середня концентрація якого була на рівні 2,4 ГДКс.д.

Середні концентрації за І півріччя інших визначених домішок були нижче відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і складали: з діоксиду сірки та завислих речовин – 0,7 ГДКс.д. з оксиду вуглецю – 0,1 ГДКс.д.

Максимальні з разових концентрацій становили: діоксиду азоту – 1,1 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,8 ГДКм.р, діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.

На ПСЗ № 2 відмічався дещо вищий вміст діоксиду азоту, вміст інших забруднюючих речовин був однаковим на обох постах.

Вміст важких металів протягом всього періоду був на рівні <0,1 ГДКс.д.

Середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин в атмосфері м. Чернігів (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК)

за І півріччя 2025 року і в порівнянні з І півріччям 2024 року.

| Домішки | Середні за І півріччя концентрації |  |  |  |  | Максимальні концентрації* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номери постів (ПСЗ) |  |  | По місту |  | Номери постів (ПСЗ) |  | По місту |  |  |
|  | № 1 | № 2 | 2025 |  | 2024 | № 1 | № 2 |  | 2025 | 2024 |
| Завислі речовини | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,9 |
| Діоксид сірки | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,8 | 0,2 | 0,1 |  | 0,2 | 0,2 |
| Оксид вуглецю | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,5 | 0,8 |  | 0,8 | 0,3 |
| Діоксид азоту | 2,3 | 2,5 | 2,4 |  | 2,0 | 1,1 | 1,0 |  | 1,1 | 1,1 |
| Свинець | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,0 | 0,2 |  |  | 0,2 | 0,1 |
| Манган | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Хром | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Залізо | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,0 |
| Кадмій | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Мідь | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Нікель | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Цинк | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

* - для важких металів – максимальні з середньомісячних концентрацій (порівнюються з ГДКс.д.)

Протягом І півріччя найбільш високі середньомісячні концентрації діоксиду азоту у межах 2,6 ГДКс.д. відмічались у квітні – червні, вміст інших речовин коливався незначно.

Значення середньомісячних концентрацій забруднювальних речовин

(в кратності ГДКс.д.) в атмосфері м. Чернігів у І півріччі 2024 р.

| Домішки | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завислі речовини | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Діоксид сірки | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Оксид вуглецю | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Діоксид азоту | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Порівняно з І півріччям 2024 pоку рівень забруднення діоксидом азоту дещо збільшився діоксидом сірки – знизився.

У липні Чернігівським ЦГМ було відібрано 648 проб атмосферного повітря. Проби на вміст завислих речовин, діоксиду сірки, діоксиду азоту та важких металів були проаналізовані в лабораторіях ЦГО.

Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі порівнюються з середньодобовими гранично-допустимими концентраціями (ГДКс.д), максимальні – з максимально разовими (ГДКм.р.), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я від 10.05.2024 № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Загальний рівень забруднення повітря у місті оцінювався як низький.

За даними спостережень перевищення ГДКс.д. відмічалось з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого становила 2,7 ГДКс.д.

Середньомісячні концентрації інших домішок складали: з діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., з завислих речовин – 0,7 ГДКс.д., з оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: з діоксиду азоту – 1,0 ГДКм.р., з завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., з оксиду вуглецю – 0,2 ГДКм.р., з діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Забрудненість повітря завислими речовинами, оксидом вуглецю та діоксидом азоту була дещо вище на ПСЗ № 1.

У порівнянні з попереднім місяцем дещо підвищився вміст діоксиду сірки та діоксиду азоту.

У порівнянні з липнем минулого року дещо підвищився вміст оксиду вуглецю, знизився – завислих речовин та діоксиду азоту.

Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосфері м. Чернігів (в кратності середньодобових та  максимально разових ГДК).

| Домішки | Середньомісячні концентрації |  |  |  |  | Максимальні концентрації |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номери ПСЗ |  | По місту |  |  | Номери ПСЗ |  | По місту |  |  |
|  | 1 | 2 | червень 2025 | липень 2025 | липень 2024 | 1 | 2 | червень 2025 | липень 2025 | липень 2024 |
| Завислі речовини | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Діоксид сірки | 0,8 | 0,87 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Оксид вуглецю | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Діоксид азоту | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |

На діаграмі зображено результати досліджень забруднення повітря у липні місяці 2023, 2024 та 2025 років на першому пості спостереження.

На діаграмі зображено результати досліджень забруднення повітря у липні місяці 2023, 2024 та 2025 років на другому пості спостереження.

За інформацією комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради в ІІ кварталі 2025 року було викинуто підприємством в атмосферне повітря забруднюючих речовин та парникових газів в кількості 118,546 тон. У порівнянні з минулим роком кількість спаленого природного газу зменшилась на 5108,47675 тис. нм3.

Розділ 2. Стан поверхневих вод

Дані гідрохімічних досліджень стану поверхневих вод Чернігівської області за липень 2025 року надали: Чернігівський обласний центр з гідрометеорології (далі – ЦГМ), Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського (ЦГО), Деснянське басейнове управління водних ресурсів, комунальні підприємства «Теплокомуненерго» та «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, комунальні підприємства області: «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», «Прилукитепловодопостачання», водоканалізаційне господарство «Ічень» та приватне акціонерне товариство «Новгород-Сіверський сирзавод» та інші.

Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів у липні місяці було відібрано та перевірено за фізико-хімічними показниками масиви поверхневих вод басейну р. Дніпра, а саме – р. Десна в створах с. Пекарів, с. Мале Устя та у межах м. Чернігова. Вміст розчиненого кисню становив 10,69-10,52-9,94 мгО2/дм3 відповідно до створів. В створах річки було зафіксовано перевищення речовини – ХСК 34,0-36,0-34,0 мгО2/дм3, при нормі 30,0 мгО2/дм3. Інших перевищень значення гранично допустимих концентрацій для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення у досліджених зразках не зафіксовано.

За пріоритетними забруднюючими речовинами масивів поверхневих вод в визначених пунктах моніторингу по області було виявлено вміст речовин без перевищень екологічних нормативів якості (ЕНЯ), а саме:

р. Убідь, р. Десна, р. Снов, р. Вздвиж, р. Стрижень, р. Удай у всіх визначених створах для моніторингу у липні було виявлено – флуорантен;

р. Снов – бензо (b)флуорантен;

р. Десна, р. Вздвиж виявлено – бензо(a)пірен мкг/дм3;

р. Десна – мишяк в межах норми 23,1-15,3 мкг/дм3;

р. Убідь, р. Десна, р. Снов, р. Вздвиж, р. Стрижень, р. Удай – хлорфенвінфос суміш цис- і транс-ізомерів мкг/дм3;

р. Десна – трихлорметан в межах норми;

р. Убідь перевищено вміст кадмія та його сполук мкг/дм3.

р. Десна, р. Вздвиж, р. Стрижень, р Удай – вміст нікеля в межах екологічної норми.

Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського (далі – ЦГО) за програмою діагностичного та операційного моніторингу проводився відбір проб води на річках: Удай – вище м. Прилуки, Стрижень – м. Чернігів, Снов – с. Снов’янка, Убідь – с. Сосниця, Вздвиж – с. Іванівка та аналіз першого дня за визначенням вмісту розчиненого у воді кисню, біохімічного споживання кисню за 5 діб (БСК), кислотності (рН), електропровідністю, температури води річок пpоводились Чернігівським ЦГМ та ЦГО 09 та 16 липня.

Аналіз води за іншими фізико-хімічними показниками виконувався в лабораторії спостережень за забрудненням поверхневих вод ЦГО.

Визначенням вмісту розчиненого у воді кисню та біохімічного споживання кисню (БСК5) у липні проводилось лише у пункті р. Удай – вище м. Прилуки. Кисневий режим у цьому пункті був задовільним і становив 5,68 мгО2/дм3..

Концентрації сполук нітрогену амонійного знаходились в інтервалі від 0,28 до 0,55 мгN/дм3. Максимальне значення фіксувалося у воді р. Убідь – с. Сосниця.

У даному місяці межі коливань сполук нітрогену нітритного знаходились в інтервалі від 0,009 до 0,081 мгN/дм3, нітрогену нітратного – від 0,050 до 
0,250 мгN/дм3. Найбільший вміст цих показників спостерігався у пункті р. Снов – с. Снов’янка.

Показники хімічного споживання кисню (ХСК) були у межах 
27,8 – 51,4 мгО/дм3. Максимум було відмічено у пункті р. Убідь – с. Сосниця.

Величина БСК5 становила 2,56 мгО2/дм3  (р. Удай – вище м. Прилуки).

Концентрації сполук фосфору загального знаходились в діапазоні від 0,232 мгР/дм3  (р. Снов – с. Снов’янка) до 1,340 мгР/дм3  (р. Вздвиж – с. Іванівка).

За інформацією комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, хіміко-бактеріологічною лабораторією з контролю стічних вод підприємства у липні проводилися дослідження води р. Десна в створах вище та нижче скиду з очисних споруд підприємства (в межах міста). Зафіксовано вміст розчиненого кисню на рівні 9,2-8,4 мгО2/дм3. В обох створах відмічається підвищений вміст заліза загального 0,45-0,49 мг/дм3 та завислих речовин 13,0-15,0 мг/дм3 (відповідно до створів). Вміст інших забруднюючих речовин які досліджувались, не перевищував гранично допустимих концентрацій для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

Також, у липні 2025 року лабораторією досліджувалися гідрохімічні показники поверхневих вод р. Білоус у створах вище та нижче скиду з очисних споруд підприємства. Вміст розчиненого кисню за даний період в створах становив 8,8-8,0 мгО2/дм3. В обох створах було зафіксовано перевищення вмісту заліза загального у три рази 0,32-0,36 мг/дм3, при нормі 0,1 мг/дм3. У створі нижче скиду зафіксовано перевищення нітритів – 0,16 мг/дм3. Вміст інших забруднюючих речовин, що визначались, не перевищував значення гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення.

Лабораторією комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради 22 липня 2025 року було досліджено поверхневі води р. Десна в створах: вище випуску № 1, вхід у водопідвідний канал, та нижче скидного каналу підприємства, в межах міста. Вміст розчиненого кисню порівняно з попереднім місяцем значно зменшився 4,16-4,17-4,16 мгО2/дм3 відповідно до створів. В усіх створах зафіксовано перевищення вмісту завислих речовин 18,20-17,80-17,80 мг/дм3. Вміст інших забруднюючих речовин, що визначались, не перевищував значення гранично допустимих концентрацій для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

р. Удай. Комунальним підприємством «Прилукитепловодопостачання» Прилуцької міської ради у липні поточного року було відібрано та досліджено воду в створах вище та нижче скиду з очисних споруд підприємства (м. Прилуки). Вміст розчиненого кисню в порівняні з минулим місяцем значно зменшився 3,92-3,76 мгО2/дм3. У створі нижче скиду зафіксовано незначне збільшення вмісту фосфатів 2,17 мг/дм3 та ХСК – 50,18 мгО2/дм3, також виявлено перевищення заліза загального на рівні 0,24-0,2 мг/дм3 та азоту амонійного 1,25-1,3 мг/дм3, відповідно до створів. Вміст інших забруднюючих речовин, що визначались, не перевищував значення гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення.

р. Іченька. Комунальним підприємством ВКГ «Ічень» Ічнянської міської ради у липні було проведено гідрохімічні дослідження у створах вище та нижче скиду з очисних споруд підприємства, вміст розчиненого кисню становив 7,2-6,4 мгО2/дм3. В обох створах зафіксовано перевищення органічних речовин
БСК5 7,0-8,4 мгО2/дм3, ХСК 100,0-130,0 мгО2/дм3 та нітритів 0,12-0,13 мг/дм3 у створі нижче скиду перевищення фосфатів 4,8 мг/дм3. Вміст інших забруднюючих речовин, що визначались, не перевищував значення гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення.

р. В’юниця. Комунальним підприємством «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Ніжин Ніжинського району у липні місяці поточного року дослідження гідрохімічних показників поверхневих вод в створах вище та нижче скиду з очисних споруд підприємства показало: вміст розчиненого кисню становив 12,0-11,0 мгО2/дм3, фіксувалось перевищення БСК5 3,40-3,30 мгО2/дм3, відповідно до створів. Вміст інших забруднюючих речовин, що визначались, не перевищував значення гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення.

За інформацією приватного акціонерного товариства «Новгород-Сіверський сирзавод» 08 липня проводилися гідрохімічні дослідження поверхневих вод р. Десна в створах вище та нижче випуску з очисних споруд підприємства. Вміст розчиненого кисню становив 5,9-5,8 мгО2/дм3. В обох створах було зафіксовано перевищення вмісту (БСК5) – 15,0-14,0 мгО2/дм3, незначне перевищення ХСК – 34,0-38,0 мгО2/дм3. Вміст інших забруднюючих речовин, що визначались не перевищував значення гранично допустимих концентрацій для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

Розділ 3. Радіаційний стан

Інформація про стан радіоактивного забруднення атмосферного повітря Чернігівської області у липні 2025 року надана Чернігівським ЦГМ. Рівень гамма-фону вимірювався на 7 метеорологічних станціях (М): М Ніжин (м. Ніжин), М Остер (м. Остер), М Прилуки (м. Прилуки), М Семенівка (м. Семенівка), М Чернігів (с. Киїнка), М Сновськ (м. Сновськ) та Придеснянська водно балансова станція (ВБС) (с. Покошичі).

Радіаційний фон атмосферного повітря в області коливався в межах 9,0-15,0 мкР/год і в середньому становив 12 мкР/год (при нормі 30 мкР/год).

У порівнянні з іншими областями України середньомісячне значення гамма-фону Чернігівської області знаходиться на середньому рівні і показники схожі з показниками Сумської та Полтавської областей.

Радіологічний контроль сільськогосподарської та лісової продукції на території населених пунктів, які внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесено до ІІІ зони гарантованого добровільного відселення, здійснювався у липні в Новгород-Сіверському та Чернігівському районах.

Було відібрано і перевірено 201 пробу, із них найбільше досліджено овочів – 75 проб, молочних продуктів – 33 проби, ягід та фруктів – 28 проб та інші. Перевищень допустимого рівня вмісту радіонуклідів в зазначеній продукції не виявлено.